| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ГАЗОАНАЛИЗАТОР СЕРОВОДОРОДА СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ С7064E. | ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:__________________ |
| С7064Е будет работать совместно с трансмиттером U9500: ( Да ( Нет Выходные сигналы: ( 4-20 мА - трансмиттер U9500B (кат. №006265-902). ( 4-20 мА , 3 сигнальных реле и реле неисправности - трансмиттер U9500B (кат. №006265-908). При удалённой (раздельной) установке C7064E и U9500 применяется соединительная коробка STB3A2MR (кат. №226365-911): ( Да ( Нет |
| С7064Е будет работать совместно с трансмиттером R8471В: ( Да ( Нет Корзина для установки контроллеров серии R8471В: ( Да ( Нет ( Корзина на 16 котроллеров R8471 Q4004A2019 (кат.№ 005269-001) ( Корзина на 12 котроллеров R8471 Q4004Е2027 (кат.№ 005269-002) ( Корзина на 8 котроллеров R8471 Q4004В2011 (кат.№ 005269-003) ( Корзина на 6 котроллеров R8471 Q4004С2009 (кат.№ 005269-004) ( Корзина на 4 котроллеров R8471 Q4004D2007 (кат.№ 005269-005) ( Корзина на 2 котроллеров R8471 Q4004A2050 (кат.№ 005269-006) Количество:__________ Заполнитель панели (кат.№ 005496-001), (закрывает одно свободное место корзины): ( Да ( Нет Количество:__________ При использовании C7064E с контроллером обязательно используется соединительная коробка STB3A2MR (кат. №226365-911). |
| Дополнительное оборудование: Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Кабельные вводы (U9500 и коробка STB имеют по 2 порта кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля: ( ленточная ( проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:______________ |
| Дополнительные пожелания: |