| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ CGS | ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323 Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:_______________ Диаметр резьбы: ( М20 ( ¾ NPT |
| CGS будет работать совместно с контроллером UD10: ( Да ( Нет Материал корпуса UD10: ( Алюминий UD10A5M25R2C (Кат. № 010254-901), резьба М25, выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART. ( Нерж. сталь UD10S5M25R2C (Кат. № 010254-903), резьба М25, выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART. ( Алюминий UD10A5N25R2C (Кат. № 010254-902), резьба 3/4 NPT, выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART. ( Нерж. сталь UD10S5N25R2C (Кат. № 010254-904), резьба 3/4 NPT, выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART. При удалённой (раздельной) установке CGS и UD10 применяется соединительная коробка: STB2A2MR (Кат. №226365-927) ( Да ( Нет |
| Дополнительное оборудование: Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Кабельные вводы (соединительные коробки STB имеют 2 порта кабелепровода М25, коробка контроллера UD10 имеет 5 портов кабелепровода М25): ( Да ( Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля: ( ленточная ( проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Заглушка для неиспользуемого порта кабелепровода: ( Да ( Нет Количество:______________ Калибровочный магнит для UD10 (Кат. № 009700-001), для запуска режима калибровки и навигации по меню контроллера (из расчета 1 на 8-10 детекторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring (Кат. № 107427-040), для крышки коробок (из расчета 1 на 10 коробок): ( Да ( Нет Количество:______________ LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 коробок): ( Да ( Нет Количество:______________ Противопыльный колпак для CGS (кат. №225312-001): ( Да ( Нет Количество:______________ Дождевой экран для CGS (Кат. №226349-001): ( Да ( Нет Количество:______________ Брызгозащитный экран для CGS (Кат. №006491-001): ( Да ( Нет Количество:______________ |
| Дополнительные пожелания: |