| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ИК ГАЗОАНАЛИЗАТОР УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ТРАССОВЫЙ МОДЕЛЬ LS2000 | ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47, офис 323 Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru http:/www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| Дата:________________________ Исх. № запроса:_______________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ Резьба кабелепровода: ( метрическая М25 ( дюймовая 3/4( NPT Выходной сигнал: ( 4-20 мА, реле, (2 программируемых сигнальных реле, реле общей неисправности, выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), MODBUS RS-485, HART. ( 4-20 мА, MODBUS RS-485, HART. Обнаруживаемый газ (выбирается только один): ( метан ( пропан ( бутан Дистанция обнаружения: ( 5-60 метров ( 30-120 метров |
| Дополнительное оборудование: Комплект кабельных вводов и заглушек: ( Да ( Нет Магнит для обслуживания (Кат. №102740-002): ( Да ( Нет Количество:______________ Набор для юстировки, проверки правильности функционирования, настройки: 􀀀 Да 􀀀 Нет Козырёк защитный для одного модуля: 􀀀 Да 􀀀 Нет Количество:______________ Коммуникатор HART 475 (для калибровки, чтения журнала событий, выбора типа контролируемого газа и прочих эксплуатационных параметров): 􀀀 Да 􀀀 Нет Количество:______________ |
| Дополнительные пожелания: |