| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ИК ГАЗОАНАЛИЗАТОР модель PIRECL | ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47, офис 323 Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| Дата:________________________ Исх. № запроса:_______________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ Резьба кабелепровода: ( метрическая М25 ( дюймовая 3/4( NPT Сертификация SIL 2: ( Да ( Нет Выходной сигнал: ( 4-20 мА, MODBUS RS-485, HART. ( 4-20 мА, реле (2 программируемых сигнальных реле (НР), реле общей неисправности (НР), выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), MODBUS RS-485, HART. ( модель для работы в составе системы EQP. Обнаруживаемый газ (выбирается только один): |
| Дополнительное оборудование: Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Кабельные вводы и заглушки: ( 1 вариант: 1 кабельный ввод и 1 заглушка на газоанализатор. ( 2 вариант: 2 кабельных ввода. Тип брони подводимого к извещателю кабеля: ( ленточная ( проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Магнит для обслуживания (Кат. №102740-002) (рекомендуется 1 на 8-10 газоанализаторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Комплект пробоотбора газовой смеси Q900A1001 (Кат. №007355-001) (устанавливается в приточновытяжные воздуховоды для забора проб самотеком): ( Да ( Нет Количество:______________ Длина входной трубки пробоотбора: ( 0,3 м ( 0,9 м ( 1,8 м ( 3 м ( 3,9 м Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для задней крышки (Кат. № 107427-040) (из расчета 1 на 10 газоанализаторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для всепогодного фильтра (Кат. № 107427-052) (из расчета 1 на 10 газоанализаторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для оптического модуля (Кат. № 107427-053) (из расчета 1 на 10 газоанализаторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Запасной всепогодный экран со стандартным калибровочным штуцером и гидрофобным фильтром, (Кат. № 007165-002): ( Да ( Нет Количество:______________ Запасной всепогодный экран с калибровочным штуцером с резьбой 7/16-20 и гидрофобным фильтром, (Кат. № 007165-005): ( Да ( Нет Количество:______________ Запасная силиконовая заглушка калибровочного штуцера всепогодного экрана, (Кат. № 009192-001): ( Да ( Нет Количество:______________ LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (крышки, кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 газоанализаторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Коммуникатор HART 475 (кат.№103922-001), (для калибровки, чтения журнала событий, выбора типа контролируемого газа и прочих эксплуатационных параметров PIRECL): ( Да ( Нет |
| Дополнительные пожелания: |

# Text boxes

( метан  		( пропан  		( бутан  		( этилен                        ( изобутан

( изопентан  		( гексан     	             ( октан 	             ( нонан                         ( бутилен

( циклопентан 	( метиловый спирт	( этиловый спирт	( этоксиэтан                 ( этилацетат

( бутанол		( бутилацетат		( 2-бутанон		( изопропиловый спирт

( этилбензол		( ацетон		( диэтиленгликоль	( толуол		( бензол

( О-ксилол		( 3-метилпиридин (пиколин)		             ( стирол		( хлорбензол

( бензин                       ( дизельное топливо		                          ( уайт-спирит	             ( керосин

( газовый конденсат	( сырая нефть