| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ МОДЕЛЬ SM87HXB | ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ Напряжение питания: ( 24 В пост. тока. ( 48 В пост. тока. ( 110 В перем. тока. ( 120 В перем. тока. ( 220 В перем. тока. ( 240 В перем. тока. ( 254 В перем. тока. Материал корпуса: ( Нержавеющая сталь. ( Сплав. Количество вводов для кабелепровода (извещатель может иметь от 1 до 4 вводов): ( 1 ввод. ( 2 ввода. ( 3 ввода. ( 4 ввода. Диаметр ввода для кабелепровода: (М20. (М25. (1/2 NPT. (3/4 NPT. Цвет корпуса: ( Красный. ( Синий. ( Желтый. ( Желто-черный ( Зеленый ( белый Цвет линзы: ( Красный. ( Синий. ( Желтый. ( Янтарный ( Зеленый ( прозрачный |
| Дополнительное оборудование: Кабельные вводы: ( Да ( Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к извещателю кабеля: ( ленточная ( проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:______________ |
| Дополнительные пожелания: |