| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ТРАНСМИТТЕР СИГНАЛОВ УРОВНЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ Модель UD 10/UD20 | ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47, офис 323 Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:____________ Материал корпуса: ( Алюминий. ( Нержавеющая сталь. Диаметр резьбы кабелепровода: ( М25. ( ¾ NPT. Будет использоваться для работы с газоанализатором: ( NTMOS. ( GT3000/PIR9400/PIRECL/OPECL/LS2000. ( CGS Выходной сигнал: ( 4-20 мА, реле (3 программируемых сигнальных реле (НР), реле общей неисправности (НР), выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), RS-485 Modbus RTU, HART. ( 4-20 мА, HART (применяется только с GT3000). ( для работы в составе системы EQP. |
| Дополнительное оборудование: Кабельные вводы (UD10 имеет 5 портов кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:___________ Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:___________ Тип брони подводимого к извещателю кабеля (для подбора кабельных вводов): ( ленточная ( проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Калибровочный магнит (Кат. №009700-001): ( Да ( Нет Количество:___________ Набор для программирования и чтения журнала событий для трансмиттеров UD10/UD20 W6300G1003 (Кат. №010204-001): ): ( Да ( Нет Количество:___________ Коммуникатор HART 475HP1ERKLUGM9 (для калибровки, чтения журнала событий и настройки эксплуатационных параметров) (кат.№103922-001): ( Да ( Нет Количество:___________ Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring (Кат. № 107427-040), для крышки коробок (из расчета 1 на 10 коробок): ( Да ( Нет Количество:______________ LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 коробок): ( Да ( Нет Количество:______________ |
| Дополнительные пожелания: |