| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВИДЕОКАМЕРУ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННУЮ МОДЕЛЬ xWatch X7050. | ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ |
| xWatch будет работать как самостоятельное устройство: ( Да ( Нет Материал корпуса: Нержавеющая сталь: ( Да ( Нет Количество:______________ Крашенный алюминий: ( Да ( Нет Количество:______________ Материал кронштейна: Нержавеющая сталь Q9001H8001 (Кат. № 004404-002): ( Да ( Нет Количество:______________ Крашеный алюминий Q9001B1175 (Кат. № 002099-003): ( Да ( Нет Количество:______________ Система цветности: ( NTSC ( PAL Кабельные вводы (видеокамера имеет 1 ввод кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля: ( ленточная ( проволочная. Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм |
| xWatch будет работать совместно с пожарным извещателем пламени Х-серии: ( Да ( Нет ( С извещателем пламени Х3301. ( С извещателем пламени Х3302. ( С извещателем пламени Х2200. ( С извещателем пламени Х5200. ( С извещателем пламени Х9800. Система цветности: ( NTSC ( PAL Материал корпуса извещателя и видеокамеры: Нержавеющая сталь: ( Да ( Нет Количество______________ Крашенный алюминий: ( Да ( Нет Количество______________ Материал кронштейна извещателя: Нержавеющая сталь: ( Да ( Нет Количество______________ Крашеный алюминий: ( Да ( Нет Количество______________ Кабельные вводы (Пожарный извещатель пламени Х-серии с подключенной видеокамерой xWatch имеет 3 ввода кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля: ( ленточная ( проволочная. Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:______________ |
| Дополнительное оборудование: Лазерный позиционер (для ориентирования извещателя пламени Х-серии), Кат. № 006097-901: ( Да ( Нет Количество:______________ Держатель Q1201C1002 для лазерного позиционера, Кат. № 007255-901: ( Да ( Нет Количество:______________ Защитный воздушный экран Q1116A1001(препятствует загрязнению оптики извещателя пламени X-серии, необходима подача сжатого воздуха): ( Да ( Нет Количество:______________ Набор для очистки оптики, Кат. №001680-903 (включает 6 бутылочек с жидкостью для очистки оптики видеокамеры xWatch и извещателя пламени Х-серии): ( Да ( Нет Количество:______________ Магнит: (для проверки работоспособности детектора), Кат. №102740-002: ( Да ( Нет Количество:______________ Комплект для программирования режимов работы извещателя пламени Х-серии и чтения данных (соединительный шнур с блоком питания, конвертер RS-485/RS-232, компакт-диск с ПО), Кат. №007819-002: ( Да ( Нет Количество:______________ |
| Дополнительные пожелания: |